口蹄疫 Multiplex Luminex 抗體檢測試劑之研發

豬瘟研究組

陳姿菡 助理研究員

摘要

本試驗主要利用原核表現系統生產重組蛋白藉以建立區別診斷之 FMDV Multiplex Luminex (multi-analyte profiling; xMAP) 之抗體檢測法。自理想化之 xMAP 檢測法可有效地於單一豬血清樣品中同時檢測口蹄疫病毒之結構蛋白(FMDV-SP)及非結構蛋白 (FMDV-NSP) 抗體。經以感染、無特定病原及免疫等不同豬隻血清樣品進行xMAP FMDV-SP抗體檢測之診斷敏感性分別可達 81.4-96.7 % ，然診斷特異性約可達 93.0-96.5 % 。於 FMDV-NSP 抗體檢測部份其診斷敏感性約達 90 % 及診斷特異性可達 95.3-99.1 % 。以田間血清於 xMAP FMDV-SP 抗體檢測結果，顯示 xMAP 與血清中和抗體試驗無相關性。另以豬水疱病 (SVD) 抗體進行測試，結果顯示本方法不會與豬水疱病 (SVD) 抗體產生非特異性反應。