新城病磁珠化診斷試劑之研製

製劑研究組

江 翰  助理研究員

摘要

現今的新城病快速診斷試劑，大多以定性為主。然其敏感性或其專一性，有時會因檢體個別差異造成判定上的不一致性。有鑑於此，本研究分別採用免疫磁珠化抗體-抗原親和性及基因增幅技術 (genomic amplification techniques ; GAT) 兩種策略進行新城病磁珠化診斷試劑的研製，以縮減病原檢測的空窗期，亦可減少偽陽性及操作程序繁鎖的缺點。本實驗分別採用免疫磁珠化抗體-抗原親和性、免疫共沈澱技術 (Co-immunoprecipitation ; Co-IP) 及基因增幅技術(GAT ; genomic amplification techniques)等策略進行新城病磁珠化診斷試劑的研製進行探討，增進其敏感度並減少試劑在判讀方面的不一致性。因其主要抗原性區間為Np gene, HN gene 及F gene。其中F gene的變異性較高，故以HN-F及Np-HN複合性抗原決定位融合蛋白作為其抗原。以原核表現系統進行融合蛋白產製，均須經重新折疊後才能成為可溶性抗原。微量生物標記檢測技術之開發，一直是醫檢研究的重點之一。利用磁性奈米粒子作為待測生物標記的標示物，並使用高溫超導磁性免疫分析儀，透過磁減量檢測技術之超高靈敏度檢測平台。結果顯示，磁減量生醫檢測平台的靈敏度，與酵素免疫分析法相較下，高出至少10 倍。而磁性酵素免疫分析法靈敏度亦至少較酵素免疫分析法至少高出5 倍，在時間上若不計入磁珠化抗體接合的時間，約可提升15％的時效。此表示磁珠化試劑，具有作為早期檢測之應用潛力。